## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Universidad Nacional del Comahue
Procedimiento de selección: Licitación Privada 8/2022
Expediente: EXP:R-00488/002/2021/2022
Asunto: CONTRATACION SERVICIO INSTALACION EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 1-PLANTA BAJA: 1.1.Provisión y Armado de Sala de Máquinas p/2 Conjuntos Goodman (Calefactor+Evaporador) CANTIDAD: 1(UNO) Uni- |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 1-PLANTA BAJA: 1,2-Cañerías de Cobre, Aislaciones y Cableado de interconexión p/2 Condensadoras  Provisión- CANTIDAD:m-15 |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 115 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 1-PLANTA BAJA: 1,3-Conductos de Chapa Galvanizada N°25 - Provisión y Mano de Obra p/Montaje-CANTIDAD: kg 115 |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 25 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 1-PLANTA BAJA 1.4 Aislación de lana de vidrio con Aluminio de espesor 38mm - Provisión y Colocación-CANTIDAD: 25 m2 |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 87 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 1-PLANTA BAJA 1,5 Conductos Camisa de Chapa galvanizada N°25 p/cubierta exterior - Provisión y M.O p/Montaje CANTIDAD:kg 87 |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 1-PLANTA BAJA 1,6 Rejas Retorno 60x40 - Provisión y Colocación-CANTIDAD :Un.1 |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 1-PLANTA BAJA 1,7 TAE 65x30 (1) y 40x20 (1) - Provisión y Colocación.CANTIDAD: un. 2 |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 1-PLANTA BAJA 1,8 Revisión in situ de Red de Conductos (Iny./Retorno), Difusores y Rejas existentes según Plano-CANTIDAD: gl:1 |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 1-PLANTA BAJA 1,9 Instal. Eléctrica y de Comando (incluye Termostato/Tablero) entre eq. (Calef.+ Evap. y Cond.)-CANTIDAD: un.2 |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 1-PLANTA BAJA 1,10 Instalación y Conexionado de equipos Calefactor y Evapavoradora + Condensadora CANTIDAD: un.2 |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | 1,11 Puesta en Marcha y Regulación de equipos Calefactor y Evapavoradora + Condensadora un. 2 |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 583 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 2-PLANTA ALTA 2,1-Conductos de Chapa Galvanizada N°25 - Provisión y Mano de Obra p/Montaje-CANTIDAD: 583 KG- |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 124 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 2-PLANTA ALTA 2,2-Aislación de lana de vidrio con Aluminio de espesor 38mm - Provisión y Colocación-CANTIDAD:124 m2- |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 72 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 2-PLANTA ALTA 2,3-Cond. Flexibles Ø20cm - Provisión y Colocación-CANTIDAD: 72 m- |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 2-PLANTA ALTA 2,4 Revisión in situ de Red de Conductos (Iny./Retorno), Difusores y Rejas existentes según Plano-CANTIDAD: gl.1 |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,1 Provisión y Armado de Sala de Máquinas p/2 Conjuntos Goodman (Calefactor+Evaporador) un. 1 |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,2 Provisión y Armado de Bases p/Unidades Roof Top Surrey - Capacidad 7.5 ton. ref.CANTIDAD:3(TRES) |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,3 Provisión y Armado de Bases p/Unidades Roof Top Surrey - Capacidad 12.5 ton. ref. CANTIDAD:3 (TRES) |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,4 Provisión y Colocación de Extractor de Aire Centrífugo p/Sanitarios - Caudal 65 m3/min - CANTIDAD:150Pa un. |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,5 Cañerías de Cobre, Aislaciones y Cableado de interconexión p/2 Condensadoras  Provisión CANTIDAD: 10 m |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 181 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,6 Conductos de Chapa Galvanizada N°22 - Provisión y Mano de Obra p/Montaje CANTIDAD:181 Kg |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 724 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,7 Conductos de Chapa Galvanizada N°25 - Provisión y Mano de Obra p/Montaje CANTIDAD: 724 Kg |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 184 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,8 Aislación de lana de vidrio con Aluminio de espesor 50mm - Provisión y Colocación CANTIDAD: 184 m2 |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 870 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,9 Conductos Camisa de Chapa galvanizada N°25 p/cubierta exterior - Provisión y M.O p/Montaje CANTIDAD: 870 kg |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,10 TAE70x50 (1), 50x35 (2), 50x20 (3) y 40x20 (2) - Provisión y Colocación- CANTIDAD: 8 (OCHO) |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,11 Inst. Eléctrica y de Comando (incluye Termostato/Tableros) entre eq. (Calef.+ Evap. y Cond.)CANTIDAD: 2(DOS) |  | #VALUE!
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,12 Instalación Eléctrica y de Comando (incluye Termostato/Tableros) para Unidades Roof Top-CANTIDAD:6 (SEIS) |  | #VALUE!
28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,13 Instalación Eléctrica y de Comando (incluye Tablero) para Unidad de Extracción-CANTIDAD:1(UNO) |  | #VALUE!
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,14 Instalación y Conexionado de equipos Calefactor y Evapavoradora + Condensadora CANTIDAD:2(DOS) |  | #VALUE!
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,15 Instalación y Conexionado de equipos Roof Top-CANTIDAD: 6(SEIS) |  | #VALUE!
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,16 Instalación y Conexionado de Extractor, y puesta en marcha-CANTIDAD:1(UNO) |  | #VALUE!
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,17 Puesta en Marcha y Regulación de equipos Calefactor y Evapavoradora + Condensadora CANTIDAD:2(DOS) |  | #VALUE!
33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,18 Puesta en Marcha y Regulación de equipos Roof Top-CANTIDAD:6(SEIS) |  | #VALUE!
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA, CLIMATIZACIÓN 3-AZOTEA 3,19 Izaje con grúa de 6 equipos Roof Top y 2 Unidades Condensadoras-CANTIDAD: gl 1 |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente